2025年一季度德化县区受限设备情况统计表

表1受限设备情况统计总表

县（市、区）名称	220千伏主变受限数量（台）	110千伏主变受限数量（台）	35千伏主变受限数量（台）	10千伏线路受限数量（条）	10千伏配变受限数量（台）
受限总数	本级受限数	受限总数	本级受限数	受限总数	本级受限数	受限总数	本级受限数
德化县	1	10	0	9	0	80	0	1075	0

表2 220千伏主变受限情况清单

序号	县（市、区）名称	220千伏主变名称	已接容量（MW）	在途容量（MW）
1	泉州市	德化县	220kV厚德变#1变	22.19