德发改审〔2024〕203号

**德化县发展和改革局关于德化县戴云山饮用水源地治理项目初步设计暨概算的复函**

德化县涌溪综合开发有限公司：

你司报来的《关于申请审批德化县戴云山饮用水源地治理项目初步设计暨概算的函》（德涌综合〔2024〕4号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：德化县戴云山饮用水源地治理项目。

二、建设地点：德化县上涌镇、葛坑镇、赤水镇、美湖镇、国宝乡。

三、项目建设规模和主要建设内容：上涌镇：污水管网5.2公里，垃圾收运10吨/日，河道湖库清理0.7万吨，污染底泥清理8万立方米，生态护岸4.3公里，护栏2.5公里，生态沟渠4.5公里。美湖镇：污水管网4.8公里，生态护岸3.1公里。葛坑镇：生态护岸11.8公里，生态沟渠2.7公里。国宝乡：污水管网2.95公里，垃圾收运5吨/日，河道湖库清理0.2万吨，污染底泥清理0.5万立方米，生态护岸6.4公里，生态沟渠3.85公里。赤水镇：污水管网3.75公里，垃圾收运5吨/日，河道湖库清理0.36万吨，生态护岸8.0公里，护栏7.5公里，生态沟渠7.6公里，生态隔离带1平方公里。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资8587.4万元，其中建安工程费7453.6万元，工程建设其他费503.5万元，基本预备费630.3万元。资金来源：争取上级资金补助及自筹。

五、项目编码：2409-350526-04-01-849548。

六、建设期限：2025年7月至2027年7月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：福建益达兴建设工程有限公司编制的《德化县戴云山饮用水源地治理项目初步设计暨概算》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2024年10月10日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、林业局、住建局、生态环境局、水利局、文旅局、交通局、统计局，存档。 |