德发改审〔2024〕255号

德化县发展和改革局关于德化县城市污水处理厂设备

及配套管网更新工程可行性研究报告的复函

德化县戴云水处理有限公司：

你司报来的《关于申请审批德化县城市污水处理厂设备及配套管网更新工程可行性研究报告的函》（德戴水〔2024〕36号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目可行性研究报告，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：德化县城市污水处理厂设备及配套管网更新工程。

二、建设地点：德化县。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟设计更新改造现状厂外污水管网5千米，管径DN300～400，对现状一二三期工程规模为 6 万立方米/日出水为一级 A 标准的城市污水处理厂进行提标改造使其出水水质达到类地表四类水标准，并对其故障率较高的老旧设备进行更新。改造后污水处理工艺主要是采用 A/A/O+BBR 强化生物处理+高效沉淀工艺；污水消毒工艺采用次氯酸钠消毒;污泥处理工艺推荐采用重力浓缩和机械脱水。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资7440.36万元，其中建安工程费6017.9万元，工程建设其他费871.32万元，基本预备费551.14万元。资金来源：财政拨款及自筹。

五、项目编码：2410-350526-04-02-988718。

六、建设期限：2025年1月至2027年12月。

七、建设性质：改建。

八、项目社会稳定风险评估：通过社会稳定风险调查分析，本项目属于低风险等级，可以实施建设。

九、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；中国市政工程中南设计研究总院有限公司编制的《德化县城市污水处理厂设备及配套管网更新工程可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2024年12月2日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、农业农村局、统计局，存档。