德发改审〔2024〕269号

**德化县发展和改革局关于申请转报德化红旗坊·文旅产业园区PPP项目高压供电（外线部分）可行性研究报告暨初步设计的请示**

泉州市发展和改革委员会：

为推动德化县文旅产业的深度融合，提升德化县的文旅产业竞争力，拟由德化文旅集团有限公司投资建设德化红旗坊·文旅产业园区PPP项目高压供电（外线部分），该项目可行性研究报告暨初步设计已由福建亿兴电力设计院有限公司编制完成并经市政府投资项目评审中心评估通过，现向钧委申请转报该项目可行性研究报告暨初步设计。有关情况如下：

一、项目名称：德化红旗坊·文旅产业园区PPP项目高压供电（外线部分）。

二、项目建设地点：德化县龙浔镇宝美村至德化县三班镇市政大道。

三、项目建设规模与主要建设内容：1.工程第一路电源从110kV上寮变10kVI段母线10kV备用十七910开关柜至红旗坊开闭所10kVI段电源进线1柜1KH01，计敷设ZCYJV22-8.7/15kV-3\*400mm2高压电缆6.976千米。2.工程第二路电源从10kV瓷宝Ⅱ回619线#038杆至红旗坊开闭所10kVI段1柜2KH01，计敷设ZCYJV22-8.7/15kV-3\*400mm2高压电缆 0.963千米。3.新安装一二次融合成套环网箱(AC10kV，1进，1出，带计量，采用环保气体绝缘环网开关柜，电动，有自动化接口，进出线断路器)1台。4.新建 2ф150-14 电缆管沟 9米，2ф100-14 电缆管沟4米，4中150-14电缆管沟5米，6中150-14 电缆管沟335米，12中150-14电缆管沟4米，14中150-14顶管34米。管沟路径总计387米，新建A型电力井10座，新建B型电力井5座，工作井总计15座。

四、建设性质：新建。

五、建设单位：德化文旅集团有限公司。

六、建设期限：施工工期9个月。

七、项目编码：2408-350500-04-01-590894。

八、项目总投资及资金来源：项目概算总投资为1706.1885万元，其中工程费用1430.9216万元，工程建设其他费用194.0198万元，基本预备费81.2471万元。资金来源：财政拨款。

妥否，恳请钧委给予审查批复。

附件: 德化红旗坊·文旅产业园区PPP项目高压供电（外线部分）可行性研究报告暨初步设计；

联系人：许瑞福，电话15880809300

德化县发展和改革局

2024年12月17日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、林业局、水利局、住建局、交通局、统计局，存档。 |