德发改审〔2025〕25号

德化县发展和改革局关于德化县医院病房改造提升工程项目初步设计暨概算的复函

德化县医院：

你院报来的《关于申请审批德化县医院病房改造提升工程项目初步设计暨概算的函》（德医〔2025〕8号）及附件已收悉。经有关专家进行评审，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：德化县医院病房改造提升工程项目。

二、建设地点：德化县浔中镇浔北路32号（德化县医院内）。

三、项目建设规模和主要建设内容：按照《关于印发医院病房改造提升技术指南（试行）的通知》（国卫办规划函〔2024〕353号）、《福建省医疗卫生服务体系规划》和省财政厅建筑维修改造标准，拟改造面积9000 平方米，改造床位795张，共分四期建设。主要范围是5号楼、6号楼等2 栋病房楼病房区域，具体包括墙面改造、吊顶更换、空调新风、消防设施；局部卫生洁具、给排水更换、无障碍设施、防水、照明、强弱电、消防和电力基础设施；医疗气体、压缩空气、负压吸引、呼叫系统；以及网络、智能、监控系统集成等相关配套设施建设。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资2599.18万元，其中建安工程费2232.9万元（一期482.5136万元、二期723.842万元三期588.466万元、四期438.0784万元），工程建设其他费173.75万元，基本预备费192.53万元。资金来源：争取国债及财政拨款。

五、项目编码：2405-350526-04-01-830530。

六、建设期限：2025年8月至2028年7月。

七、建设性质：改建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持、消防等工作。

审批要件：司晨设计集团有限公司编制的《德化县医院病房改造提升工程项目初步设计（含概算）》文本。

请据此批复抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年2月19日

抄送：县政府办、自然资源局、卫健局、生态环境局、林业局、水利局、农业农村局、统计局，存档。